附录2：北京师范大学附属中学空调设备明细

2.1东区空调设备清单

| 序号 | 使用地点 | 项目名称 | 品牌 | 工程数量（台） | 规格 | 出厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳技教室 | 中静压风管机 | 大金 | 6 | FSSP100AB | 2015 |
| 2 | 劳技教室 | 室外机 | 大金 | 1 | RSQ200ABY | 2015 |
| 3 | 劳技教室 | 室外机 | 大金 | 1 | RSQ400ABY | 2015 |
| 4 | 餐厅 | 室内机 | 大金 | 3 | FXSP28BA | 2016 |
| 5 | 餐厅 | 室内机 | 大金 | 24 | FXSP56BA | 2016 |
| 6 | 餐厅 | 大金室外机 | 大金 | 3 | RSQ500ABY | 2016 |
| 7 | 舞蹈教室 | 风管机 | 大金 | 3 | SN-50 | 2019 |
| 8 | 舞蹈教室 | 风管机 | 大金 | 2 | SN-56 | 2019 |
| 9 | 舞蹈教室 | 风管机 | 大金 | 8 | SN-63 | 2019 |
| 10 | 舞蹈教室 | 室外机 | 大金 | 1 | SW-1 | 2019 |
| 11 | 美术教室 | 风管机室内机 | 大金 | 2 | SN-45 | 2019 |
| 12 | 美术教室 | 风管机室内机 | 大金 | 1 | SN-50 | 2019 |
| 13 | 美术教室 | 风管机室内机 | 大金 | 2 | SN-56 | 2019 |
| 14 | 美术教室 | 风管机室内机 | 大金 | 8 | SN-71 | 2019 |
| 15 | 美术教室 | 室外机 | 大金 | 1 | SW-1 | 2019 |
| 16 | 地下空间 | 风管机室内机 | 大金 | 1 | SN-32 | 2019 |
| 17 | 地下空间 | 风管机室内机 | 大金 | 2 | SN-40 | 2019 |
| 18 | 地下空间 | 风管机室内机 | 大金 | 2 | SN-56 | 2019 |
| 19 | 地下空间 | 风管机室内机 | 大金 | 10 | SN-71 | 2019 |
| 20 | 地下空间 | 室外机 | 大金 | 1 | SW-1 | 2019 |
| 21 | 教学楼 | 风管机室内机 | 大金 | 23 |  | 2016 |
| 22 | 教学楼 | 室外机 | 大金 | 4 |  | 2016 |
| 23 | 教学楼 | 一拖一 | 麦克维尔 | 24 | 5P口琴机 | 2005 |
| 24 | 教学楼 | 壁挂机 | / | 25 | 1.5P | 2004 |
| 25 | 教学楼地下室 | 壁挂机 | / | 6 | 1.5P | 2004 |
| 26 | 研修楼 | 柜机 | 波尔卡 | 6 | 5P | 2004 |
| 27 | 研修楼 | 壁挂机 | 波尔卡 | 8 | 1.5P | 2004 |
| 28 | 研修楼 | 壁挂机 | / | 61 | 1.5P | 2004 |
| 29 | 研修楼 | 风管机室内机 | 约克 | 2 | 1.5P | 2004 |
| 30 | 研修楼 | 室外机 | 约克 | 1 | 3P | 2004 |
| 31 | 八角楼 | 风机盘管 | 约克 | 5 | YVCD050H0NA | 2005 |
| 32 | 八角楼 | 室外机 | 约克 | 1 | YGCC45 | 2005 |
| 33 | 实验楼 | 一拖一 | 麦克维尔 | 16 | 5P口琴机 | 2005 |
| 34 | 实验楼 | 一拖一 | 格力（毫克） | 16 | 5P | 2005 |
| 35 | 实验楼地下室 | 风管机室内机 | 大金 | 12 | SN-56 | 2018 |
| 36 | 实验楼地下室 | 室外机 | 大金 | 1 | SW-1 | 2018 |
| 37 | 平房 | 壁挂机 | / | 7 | 1.5P | 2004 |
| 38 | 体育组 | 壁挂机 | / | 5 | 1.5P | 2004 |
| 39 | 体育组 | 柜机 | / | 2 | 5P | 2004 |
| 40 | 监控室 | 柜机 | 大金 | 2 | 5P | 2017 |
| 41 | 打印室 | 风管机室内机 | 约克 | 2 | SN-56 | 2006 |
| 42 | 打印室 | 室外机 | 约克 | 1 | SW-1 | 2006 |
| 43 | 打印室 | 壁挂机 | / | 1 | 1.5P | 2004 |
| 44 | 保安室南门 | 壁挂机 | / | 2 | 1.5P | 2004 |
| 45 | 保安室北门 | 壁挂机 | / | 1 | 1.5P | 2004 |
| 46 | 食堂礼堂 | 组空 | 约克 | 10 | YDBO室内机 | 2013 |
| 47 | 食堂礼堂 | 组空 | 约克 | 10 | YDBO室内机 | 2013 |
| 48 | 食堂礼堂 | 风道 | 镀锌风管 | 3000 | 1.0厚 | 2013 |
| 49 | 综合楼 | 一拖二内机 | 约克 | 10 | YGCC内机 | 2005 |
| 50 | 综合楼 | 一拖二外机 | 约克 | 5 | YGCC外机 | 2005 |
| 51 | 综合楼 | 一拖一内机 | 约克 | 8 | YGCC内机 | 2005 |
| 52 | 综合楼 | 一拖一外机 | 约克 | 8 | YGCC外机 | 2005 |
| 53 | 大办 | 风机盘管 | 约克 | 24 | YVCD050H0NA | 2005 |
| 54 | 大办 | 外机 | 约克 | 2 | YHAC90 | 2005 |
| 55 | 综合楼 | 柜机 | / | 2 | 5P | 2004 |
| 56 | 综合楼 | 柜机 | 大金 | 1 | 5P | 2006 |
| 57 | 综合楼 | 壁挂机 | / | 5 | 1.5P | 2004 |
| 58 | 综合楼 | 一拖一 | 约克 | 32 | YGCC内机 | 2005 |
| 59 | 综合楼 | 一拖一 | 约克 | 32 | YGCC外机 | 2005 |
| 60 | 综合楼 | 壁挂机 | 海尔 | 5 | 1.5P | 2005 |
| 61 | 综合楼 | 壁挂机 | / | 42 | 1.5P | 2005 |

2.2西区空调设备清单

| 序号 | 使用地点 | 项目名称 | 品牌 | 工程数量（台） | 规格 | 出厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 风管机室内机FP-1 | 约克 | 8 | YVCD022H0NA | 2016 |
| 2 | 教学楼 | 风管机室内机FP-2 | 约克 | 19 | YVCD025H0NA | 2016 |
| 3 | 教学楼 | 风管机室内机FP-3 | 约克 | 18 | YVCD028H0NA | 2016 |
| 4 | 教学楼 | 风管机室内机FP-4 | 约克 | 4 | YVCD036H0NA | 2016 |
| 5 | 教学楼 | 风管机室内机FP-5 | 约克 | 12 | YVCD045H0NA | 2016 |
| 6 | 教学楼 | 风管机室内机FP-15 | 约克 | 12 | YVCD050H0NA | 2016 |
| 7 | 教学楼 | 风管机室内机）FP-6、FP-16 | 约克 | 22 | YVCD056H0NA | 2016 |
| 8 | 教学楼 | 风管机室内机FP-7、FP-17 | 约克 | 9 | YVCD063H0NA | 2016 |
| 9 | 教学楼 | 风管机室内机FP-8、FP-18 | 约克 | 37 | YVCD071H0NA | 2016 |
| 10 | 教学楼 | 风管机室内机FP-9、FP-19 | 约克 | 44 | YVCP080H0NA | 2016 |
| 11 | 教学楼 | 风管机室内机FP-10 | 约克 | 5 | YVCP090H0NA | 2016 |
| 12 | 教学楼 | 风管机室内机FP-11、FP-20 | 约克 | 4 | YVCP100H0NA | 2016 |
| 13 | 教学楼 | 风管机室内机FP-12 | 约克 | 5 | YVCP112H0NA | 2016 |
| 14 | 教学楼 | 风管机室内机FP-13、FP-21 | 约克 | 6 | YVCM140H0NA | 2016 |
| 15 | 教学楼 | 贯流式空气幕 | 绿岛风 | 12 | RM-1509-S | 2016 |
| 16 | 教学楼 | 贯流式空气幕 | 绿岛风 | 5 | RM-1512-S | 2016 |
| 17 | 教学楼 | 室外机KW-1 | 约克 | 1 | YVOH120VVEE | 2016 |
| 18 | 教学楼 | 室外机KW-2 | 约克 | 2 | YVOH140VVEE | 2016 |
| 19 | 教学楼 | 室外机KW-3 | 约克 | 1 | YVOH180VVEE | 2016 |
| 20 | 教学楼 | 室外机KW-4 | 约克 | 1 | YVOH320VNEE | 2016 |
| 21 | 教学楼 | 室外机KW-5 | 约克 | 1 | YVOH360VNEE | 2016 |
| 22 | 教学楼 | 室外机KW-6 | 约克 | 2 | YVOH380VNEE | 2016 |
| 23 | 教学楼 | 室外机KW-7 | 约克 | 1 | YVOH440VNEE | 2016 |
| 24 | 教学楼 | 室外机KW-8 | 约克 | 2 | YVOH460VNEE | 2016 |
| 25 | 教学楼 | 室外机KW-9 | 约克 | 1 | YVOH220VNEE | 2016 |
| 26 | 教学楼 | 室外机KW-9' | 约克 | 1 | YVOH360VNEE | 2016 |
| 27 | 教学楼 | 室内机 | 约克 | 1 | YDCH100H0NA | 2016 |
| 28 | 教学楼 | 新风机；风量：1200m³/h | 天佳 | 1 | TAC0608BHX/ TSA50GR | 2016 |
| 29 | 教学楼 | 新风机；风量：2000m³/h | 天佳 | 1 | TAC0610BHX/ TSA75JR | 2016 |
| 30 | 教学楼 | 新风机；风量：3000m³/h | 天佳 | 1 | TAC0711BHX/ TSA125JR | 2016 |
| 31 | 游泳馆 | 泳池空调 | 国特 | 1 | AHU-1/P00L | 2016 |
| 32 | 游泳馆 | 泳池空调 | 国特 | 1 | AHU-1/B-2F | 2016 |
| 33 | 游泳馆 | 泳池空调 | 国特 | 1 | AHU-1/-2F | 2016 |
| 34 | 宿舍 | 壁挂机 | 格力 | 71 | KFR-35GWGa-3 | 2016 |
| 35 | 食堂 | 壁挂机 | 格力 | 15 | KFR-35GWGa-3 | 2016 |
| 36 | 教学楼 | 风道 |  | 1564 |  | 2016 |
| 37 | 黑匣子 | 风道 |  | 1600 |  | 2016 |
| 38 | 游泳馆 | 风道 |  | 2500 |  | 2016 |

2.3分校空调设备清单

| 序号 | 使用地点 | 项目名称 | 品牌 | 工程数量（台） | 规格 | 出厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 壁挂机 | 格力 | 145 | KFR-35GWGa-3 | 2016 |
| 2 | 教学楼 | 柜机 | 格力 | 2 | KFR-125GWGa-4 | 2016 |