## Sheet1
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 直流充电桩 | 30KW一体充电机 | 台 | 4 | 新建混凝土基础
2 | 低压电缆 | ZC-YJY220.6/1kV-4x120+1x70mm2 | 米 | 245
3 | 低压电缆 | ZC-YJY220.6/1kV-4x25+1x16mm2 | 米 | 45
4 | 低压电缆终端头 | ZC-YJY220.6/1kV-4x120+1x70mm2 | 套 | 2 | 冷缩
5 | 低压电缆终端头 | ZC-YJY220.6/1kV-4x25+1x16mm2 | 套 | 8 | 冷缩
6 | 低压防火桥架（吊顶内） | 200X150 | 米 | 80
7 | 低压防火桥架 | 200X150 地上沿墙明敷 | 米 | 55
8 | 铣孔 | 中120，250厚钢筋混凝土墙 | 处 | 3
9 | 拆除恢复吊顶 | 楼道灯带吊顶 | 平米 | 40
10 | 拆除恢复吊顶 | 室外走廊木条格栅 | 平米 | 165 | 易损件需新建
11 | 绿地开挖，降土0.4m |  | 米 | 40
12 | 穿管暗敷 | φ100镀锌钢管 | 米 | 60
13 | 破除绿地 |  | 米 | 40
14 | 破除大理石路面 |  | 平米 | 32
15 | 破复步道砖路面 |  | 平米 | 15
16 | 移装路灯 |  | 基 | 2
17 | 镀锌扁钢 | 50X5 | 米 | 20
18 | 编制铜线 | 16mm2 | 米 | 10
19 | 柔性封堵 |  | 处 | 3
20 | 电缆标牌 | 单孔PVC板32*68mm | 块 | 10
21 | 封堵泥 | 防火封堵泥DR-A3-YHD-II | 公斤 | 10
22 | 车挡 |  | 套 | 5
23 | 车位线 |  | 米 | 55
24 | 移栽树φ100mm以内 |  | 棵 | 3
25 | 户外落地配电箱进五出(含表及CT) | 一进五出(含表及CT) | 台 | 1 | 新建混凝土基础
| 内含 | 塑壳断路器 250A/3P | 台 | 1
|  | 塑壳断路器 63A/3P | 台 | 5
|  | 三相四线制计费表 | 块 | 1 | 尖峰平谷功能
|  | 计量互感器 | 个 | 3
26 | 开关改造 |  | 处 | 1